Приложение 9.3.26 к ОПОП-ППССЗ

специальности 08.02.10

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Электротехника и электроника

для специальности

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

Базовая подготовка

среднего профессионального образования

(год начала подготовки: 2021)

СОДЕРЖАНИЕ

- паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплинЫ

- Контроль и оценка результатов освоения

УЧЕБНОЙ Дисциплины

- ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Электротехника и электроника»

1.1.	Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке по профессиям рабочих, должностям служащих:

14668 Монтер пути;

18401 Сигналист.

1.2.	Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:

Программа входит в профессиональный цикл.

1.3.	Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- производить расчет параметров электрических цепей;

- собирать электрические схемы постоянного и переменного тока и проверять их работу;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- методы преобразования электрической энергии;

- сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров;

- основы электроники, электронные приборы и усилители.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать следующие компетенции:

- - общие компетенции (ОК):

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

- ОК 4. Осуществлять    поиск   и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

- ОК 5. Использовать   информационно -  коммуникационные   технологии     в профессиональной деятельности.

- ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

- ОК 9. Ориентироваться   в   условиях    частой      смены    технологий    в профессиональной деятельности.

- профессиональные компетенции (ПК):

- ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием средств механизации.

- ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных работ, организовывать их приемку.

- ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути.

- ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном транспорте.

- ПК 3.5. Проводить автоматизированную обработку информации

- ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на производственном участке, проводить профилактические мероприятия и обучение персонала.

В рамках программы учебной дисциплины реализуется программа воспитания, направленная на формирование следующих личностных результатов:

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой;

ЛР 13. Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно-мыслящий;

ЛР 25. Способный к генерированию, осмыслению  и доведению до конечной реализации предлагаемых инноваций;

ЛР 27. Проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний.

  - Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 192 часа,

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 128 часов; самостоятельной работы обучающегося - 64 часа.

| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вид учебной работы | Объем часов |
|  | Максимальная учебная нагрузка (всего) | 192 |
|  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 128 |
|  | в том числе: |  |
|  | практические занятия | 18 |
|  | лабораторные занятия | 12 |
|  | Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 64 |
|  | в том числе выполнение домашнего задания внеаудиторная самостоятельная работа Чтение и анализ литературы Решение вариативных задач и упражнений Моделирование электрических схем Подготовка презентаций | 10 10 10 10 10 14 |
|  | Итоговая аттестация в форме экзамена в IV семестре |  |

Заочная форма обучения

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 192 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 28 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 4 |
| лабораторные занятия | 4 |
| контрольные работы |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 164 |
| в том числе |  |
| выполнение домашнего задания |  |
| внеаудиторная самостоятельная работа |  |
| Чтение и анализ литературы |  |
| Решение вариативных задач и упражнений |  |
| Моделирование электрических схем |  |
| Подготовка презентаций |  |
| Итоговая аттестация в форме экзамена на I курсе обучения |  |

| 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Содержание учебного материала, лабораторные занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем | Уровень |  |
|  | разделов и тем |  | часов | усвоения |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Раздел 1. |  |  |  |  |
|  | Электротехника |  |  |  |  |
|  | Введение | Задачи и содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами. | 2 | 2 |  |
|  | Тема 1.1. Электрическое поле | Содержание учебного материала | 2 |  |  |
|  |  | Основные характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики. Электроемкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа: проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и | 2 |  |  |
|  |  | упражнений по теме 1.1. |  |  |  |
|  |  | 1. Понятие об электрическом поле. Электрические заряды. 2. Основные характеристики электрического поля: напряженность, электрический потенциал, |  |  |  |
|  |  | электрическое напряжение, единицы измерения. 3. Диэлектрическая проводимость. 4. Конденсаторы. Электрическая емкость конденсатора, единицы измерения. 5. Соединение конденсаторов в батареи. |  |  |  |
|  | Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 24 |  |  |
|  |  | Электрический ток. Основные понятия. Сопротивление и проводимость. |  | 2 |  |
|  |  | Зависимости сопротивления проводников. |  |  |  |
|  |  | Резисторы, реостаты и потенциометры. Линейные и нелинейные элементы Электрическая цепь. Закон Ома. Режимы работы источников Электрическая энергия. Работа и мощность. |  | - |  |
|  |  | Виды соединения резисторов. Законы Кирхгофа. Закон Джоуля-Ленца. Перегрузка проводов. |  |  |  |
|  |  | Потеря напряжения в проводах. |  |  |  |
|  |  | Расчет сложных цепей различными методами Химические источники энергии. |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа № 1. Тема: Расчет электрических цепей постоянного тока Лабораторная работа № 2. | 6 | 3 |  |
|  |  | Тема: Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления и индуктивности |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа № 3. Тема: Измерение электрических сопротивлений |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа: проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и | 12 |  |  |
|  |  | упражнений по теме 1.2, подготовка к лабораторным занятиям. 1. Электрический ток, направление тока, сила тока, плотность тока, единицы измерения. 2. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Сопротивление и проводимость, единицы измерения.. 3. Зависимость сопротивления от температуры. Понятие о линейных и нелинейных элементах. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |

|  |  | 4. Основные элементы электрических цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5. Работа и мощность электрического тока, единицы измерения. 6. Преобразование электрической энергии в тепловую. Закон Джоуля-Ленца. 7. Последовательное соединение резисторов. Закон Ома, эквивалентное сопротивление, распределение |  |  |  |
|  |  | напряжений. 8. Параллельное соединение резисторов. Закон Ома, эквивалентное сопротивление, распределение токов. Первый закон Кирхгофа. |  |  |  |
|  | Тема 1.3. Электромагнетизм | Содержание учебного материала | 8 |  |  |
|  |  | Магнитное поле и его характеристики. |  | 2 |  |
|  |  | Магнитные свойства материалов. Электромагнитная индукция. |  |  |  |
|  |  | Практическая работа № 1 | 2 | 3 |  |
|  |  | Тема: Расчет электростатической цепи |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа: проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по теме 1.3. 1. Понятие магнитного,поля, графическое изображение магнитных полей постоянного магнита, проводника с током, кругового тока, катушки с током. Мнемонические правила: правило «правого винта», правило «правой руки». Магнитные полюса. 2. Характеристики магнитного поля: магнитный поток, магнитная индукция, напряженность магнитного поля, магнитная проницаемость, единицы измерения. 3. Действие магнитного поля на проводник с током. Мнемоническое правило «левой руки». 4. Ферромагнитные материалы. Гистерезис. 5. Электромагнитная индукция. Закон Ленца. 6. Движение проводника в магнитном поле. ЭДС индукции. Мнемоническое правило «правой руки». 7. Самоиндукция, взаимоиндукция. Индуктивность, единицы измерения. | 4 |  |  |
|  | Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока | Содержание учебного материала | 24 |  |  |
|  |  | Получение переменного однофазного тока. Основные характеристики переменного тока: мгновенное значение, |  | 2 |  |
|  |  | амплитуда, начальная фаза угол сдвига фаз. |  |  |  |
|  |  | Изображение синусоидальных величин с помощью вращающихся векторов. Действующее и среднее значение. |  |  |  |
|  |  | коэффициент формы и амплитуды Элементы и параметры цепей переменного тока Свойства активного, индуктивного, емкостного элементов в цепи переменного тока. Неразветвленные цепи переменного тока. |  |  |  |
|  |  | Методы расчета разветвленных цепей с активными и реактивными элементами. Коэффициент мощности и способы его повышения. Получение З.-фазного тока.Соединение обмоток трехфазного генератора. Соединение нагрузки «звездой», «треугольником»: |  |  |  |
|  |  | Практическая работа № 2 | 6 | 3 |  |
|  |  | Тема: Расчет магнитной цепи Практическая работа № 3 |  |  |  |
|  |  | Тема: Исследование разветвленной цепи |  |  |  |

|  |  | Лабораторная работа № 4 Тема: Испытание асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором |  | ¦ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Самостоятельная работа: проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и | 12 |  |  |
|  |  | упражнений по теме 1.4, подготовка к лабораторному занятию. 1. Получение переменного однофазного тока, волновая и векторная диаграммы синусоидального тока. 2. Параметры переменного синусоидального тока: мгновенное, амплитудное, действующее, среднее значения; частота, угловая частота, период, начальная фаза, сдвиг фаз. 3. Электрическая цепь переменного тока с активным сопротивлением, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, активное сопротивление, активная мощность, единицы измерения. 4. Электрическая цепь переменного тока с индуктивностью, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, индуктивное сопротивление, реактивная мощность, единицы измерения. 5. Электрическая цепь переменного тока с емкостью, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, емкостное сопротивление, реактивная мощность. 6. Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, полное сопротивление, полная мощность, коэффициент мощности, единицы измерения. 7. Получение трехфазного тока, принцип действия простейшего трехфазного генератора. 8. Соединение обмоток трехфазного генератора «звездой», фазные и линейные напряжения, векторные диаграммы напряжений. 9. Соединение обмоток трехфазного генератора «треугольником», фазные и линейные напряжения, векторные диаграммы напряжении. 10. Соединение нагрузки «звездой». Векторные диаграммы напряжений и токов. 11. Симметричная и несимметричная нагрузка при соединении «звездой» Соотношение между фазными и линейными токами. 12. Роль нейтрального провода при соединении нагрузки «звездой». 13. Симметричная и несимметричная нагрузка при соединении «треугольником». Соотношение между фазными и линейными токами. |  |  |  |
|  | Тема 1.5. Электрические измерения | Содержание учебного материала | 12 |  |  |
|  |  | Средства измерения электрических величин. Погрешности измерений и приборов. |  | 2 |  |
|  |  | Классификация и устройство электроизмерительных приборов. Условные обозначения на шкалах Электронные, комбинированные и регистрирующие приборы. Измерение электрического сопротивления. Измерение мощности и электрической энергии. |  |  |  |
|  |  | Практическая работа № 4 | 4 | 3 , |  |
|  |  | Тема: Исследование устройства и работы однофазного трансформатора Лабораторная работа № 5 Тема: Исследование устройства и работы машины постоянного тока |  |  | ■ |
|  |  | Самостоятельная работа: проработка конспекта занятий. | 6 |  |  |
|  |  | 1. Устройство, принцип действия приборов магнитоэлектрической системы, применение. 2. Устройство, принцип действия приборов электромагнитной системы, применение. |  | ■ .. ''...:■ |  |

|  |  | 3. Устройство, принцип действия приборов электродинамической и ферромагнитной систем, применение. 4. Погрешность измерительных приборов. 5. Условные обозначения на шкапах электроизмерительных приборов. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1.6. Трансформа торы | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  |  | Принцип действия и устройство однофазного и трехфазного трансформаторов. Режимы работы, типы трансформаторов. |  | 2 |
|  |  | Практическая работа № 5 Тема: Исследование устройства и работы однофазного трансформатора | 2 | 3 |
|  |  | Самостоятельная работа: проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по теме 1.6, подготовка к лабораторным занятиям 1. Виды трансформаторов 2. Устройство однофазного трансформатора. 3. Принцип действия однофазного трансформатора. 4. Режимы холостого хода и короткого замыкания однофазного трансформатора. 5. КПД трансформаторов. | 3 |  |
|  | Тема 1.7. Электрические машины переменного тока | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  |  | Устройство, принцип действия трехфазного асинхронного электродвигателя. Методы регулирования частоты вращения трехфазного двигателя. Однофазный асинхронный двигатель. |  | 2 |
|  |  | Практическая работа № 6 Тема: Исследование работы фотоэлектронного прибора | 2 | 3 |
|  |  | Самостоятельная работа: проработка конспекта занятия. выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по теме 1.7, подготовка к лабораторному занятию. 1. Устройство и основные элементы конструкции трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым и фазным ротором. 2. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. 3. Механическая и рабочая характеристики асинхронного двигателя. 4. Условия пуска и методы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя, реверсирование. 5. Техника безопасности при эксплуатации электродвигателей. | 3 | ;' |
|  | Тема 1.8. Электрические машины постоянного тока | Содержание учебного материала Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Генераторы постоянного тока. Двигатели постоянного тока. Основные характеристики машин постоянного тока. | 6 |  |
|  |  |  |  | 2 |
|  |  | Практическая работа № 7 Тема: Исследование однофазной схемы выпрямления с нулевым проводом | 2 | 3 |
|  |  | Самостоятельная работа: проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и | з |  |

|  |  |  | упражнений по теме 1.8, подготовка к лабораторному занятию. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Устройство машин постоянного тока. 2. Принцип действия машин постоянного тока. 3. Генераторы постоянного тока, независимое, последовательное, параллельное и смешанное возбуждение. 4. Способы запуска электродвигателя постоянного тока и регулирование частоты вращения. 5. Механические и рабочие характеристики двигателя постоянного тока. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1.9. Передача и распределение электрической энергии |  | Содержание учебного материала | 2 |  |  |
|  |  |  | Простейшие схемы электроснабжения. Принципы работы проводов и кабелей. Защитное заземление и защита цепей электроснабжения. | 2 | 2 |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа: проработка конспекта занятий, подготовка к лабораторным занятиям. | 1 |  |  |
|  |  |  | Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Условные обозначения элементов схем электроснабжения. 2. Схемы включения двигателей постоянного тока, назначение элементов схем. 3. Схемы включения трехфазных асинхронных двигателей, назначение элементов схем. 4. Защитное заземление и зануление. |  |  |  |
|  | Раздел 2. Электроника |  |  |  |  |  |
|  | Тема 2.1. Полупроводниковые приборы |  | Содержание учебного материала | 12 |  |  |
|  |  |  | Электрофизические свойства полупроводников. Проводимость полупроводников. |  | 2 |  |
|  |  |  | Свойство р-п перехода. Принцип работы и применение полупроводниковых диодов. |  |  |  |
|  |  |  | Принцип действия и применение транзисторов. Три схемы включения транзисторов. Принцип действия и применение тиристоров. Разновидности полупроводниковых приборов. Применение. |  |  |  |
|  |  |  | Практическая работа № 8 | 2 | 3 |  |
|  |  |  | Тема: Исследование работы полупроводникового усилителя |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа: проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и | 6 | ■ |  |
|  |  |  | упражнений по теме 2.1. |  |  |  |
|  |  |  | 1. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 2. Принцип действия р-п перехода. 3. Принцип действия полупроводникового диода, вольтамперная характеристика. 4. Классификация, назначение, параметры полупроводниковых диодов, условные обозначения. 5. Устройство, принцип действия биполярного транзистора. 6. Классификаиия транзисторов, условные обозначения. 7. Понятие о тиристорах, условные обозначения. 8. Полупроводниковые приборы с внутренним фотоэффектом (фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, фототиристоры), светодиоды, обозначения, область применения |  |  |  |
|  | Тема 2.2. Электронные выпрямители и |  | Содержание учебного материала | 6 |  |  |
|  |  |  | Схемы и работа выпрямителей. Принципы построения выпрямителей. |  | 2 |  |

|  | стабилизаторы | Стабилизаторы. Сглаживающие фильтры. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Практическая работа № 9 Тема: Исследование работы импульсного генератора. | 2 | 3 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа: проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по теме 2.2, подготовка к лабораторному занятию. 1. Назначение и классификация выпрямителей. 2. Структурная схема выпрямителя. | 3 |  |  |  |
|  |  | Однофазный однополупериодный выпрямитель: схема, принцип действия, применение. - 4. Однофазный двухполупериодный выпрямитель: схема, принцип действия, применение. |  |  |  |  |
|  |  | - Однофазный мостовой выпрямитель: схема, принцип действия, применение. - Сглаживающие фильтры. - 7. Простейшая схема стабилизатора напряжения. |  |  |  |  |
|  | Тема 2.3. Электронные • усилители | Содержание учебного материала | 8 |  |  |  |
|  |  | Усилители тока, напряжения, мощности. Усилительные каскады. |  | 9 |  |  |
|  |  | Понятие об усилителях постоянного тока. |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа № 6 Тема: Исследование полупроводникового диода | 2 | 3 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа: проработка конспекта занятия. | 4 |  |  |  |
|  |  | 1. Общие сведения об усилителях. |  |  |  |  |
|  |  | 2. Режимы работы усилительных элементов. |  |  |  |  |
|  |  | 3. Обратные связи в усилителях. |  |  |  |  |
|  |  | 4. Каскады предварительного усиления. 5. Выходные каскады. |  | , |  |  |
|  |  | 6. Многокаскадные усилители. 7. Операционные усилители. |  | . . |  |  |
|  | Тема 2.4. Электронные генераторы и измерительные приборы ' | Содержание учебного материала | 4 |  |  |  |
|  |  | Электронные генераторы. |  | 2 |  |  |
|  |  | Электронный осциллограф, электронный вольтметр |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа: проработка конспекта занятия. | 2 |  |  |  |
|  |  | ]. Общие сведения об автогенераторах. 2. Связанные контуры. 3. Автогенераторы типа IX. 4. Трехточечные автогенераторы. 5. Автогенератор типа КС. Стабилизация частоты генераторов. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  |  |
|  | Тема 2.5. Устройства автоматики и вычислительной техники Тема 2.6. Мнкропроцессо ры и микроЭВМ | Содержание учебного материала | 4 |  |  |  |
|  |  | Применение двоичной системы счисления. ЦЭВМ. |  | 2 |  |  |
|  |  | Счетчики. Регистры. Сумматоры. ЗУ. Устройства ввода-вывода информации. Мультивибраторы. Триггеры. |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа: проработка конспекта занятия. 1. Общие сведения об интегральных микросхемах. 2. Классификация и маркировка интегральных микросхем. 3. Область применения аналоговых ИМС. 4. Область применения цифровых ИМС. 5. Система обозначения интегральных микросхем. 6. Основы импульсной техники. | 2 |  |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала Основные направления развития микроэлектроники. Классификация устройств микроэлектроники. Применение устройств микроэлектроники. | 2 | 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа: проработка конспекта занятия. 1. Современные направления развития микроэлектроники. 2. Основные понятия цифровой электроники. 3. Классификация устройств микроэлектроники. 4. Применение микросхем. | 1 |  |  |  |
|  | Всего: |  | 192 |  |  |  |
|  | Для характеристики |  |  |  |  |  |

Заочная форма обучения

| 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Содержание учебного материала, лабораторные занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем | Уровень |  |
|  | разделов и тем |  | часов | усвоения |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Раздел 1. |  |  |  |  |
|  | Электротехника |  | 20 |  |  |
|  | Введение | Задачи и содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами. |  | 2 |  |
|  | Тема 1.1. Электрическое поле | Содержание учебного материала | 1 |  |  |
|  |  | Основные характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики. Электроемкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов.(деловая игра) |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа: проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и | 8 |  |  |
|  |  | упражнений по теме 1.1. |  |  |  |
|  |  | Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Понятие об электрическом поле. Электрические заряды. 2. Основные характеристики электрического поля: напряженность, электрический потенциал, |  |  |  |
|  |  | электрическое напряжение, единицы измерения. 3. Диэлектрическая проводимость. 4. Конденсаторы. Электрическая емкость конденсатора, единицы измерения. 5. Соединение конденсаторов в батареи. |  |  |  |
|  | Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 3 2 2 2 |  |  |
|  |  | Электрический ток. Основные понятия. Сопротивление и проводимость. |  | 2 |  |
|  |  | Зависимости сопротивления проводников. |  |  |  |
|  |  | Резисторы, реостаты и потенциометры. Линейные и нелинейные элементы Электрическая цепь. Закон Ома. Режимы работы источников Электрическая энергия.Работа и мощность. |  | - |  |
|  |  | Виды соединения резисторов.Законы Кирхгофа. Закон Джоуля-Ленца. Перегрузка проводов. Учебная дискуссия) |  |  |  |
|  |  | Потеря напряжения в проводах. |  |  |  |
|  |  | Расчет сложных цепей различными методами Химические источники энергии.(учебная дискуссия) |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа № 1. Тема: Расчет электрических цепей постоянного тока . | 2 | 3 |  |
| • |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа: проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и | 12 |  |  |
|  |  | упражнений по теме 1.2, подготовка к лабораторным занятиям. |  |  |  |
|  |  | Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: |  |  |  |
|  |  | 1. Электрический ток, направление тока, сила тока, плотность тока, единицы измерения. 2. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Сопротивление и проводимость, единицы измерения.. 3. Зависимость сопротивления от температуры. Понятие о линейных и нелинейных элементах. |  | 2 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.	Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Освоение программы учебной дисциплины «Электротехника и электроника» обеспечивается наличием учебного кабинета, и кабинета для самостоятельной работы, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в сеть Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.

Учебная дисциплина реализуется в учебной Лаборатории  электротехники.

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы:

Мебель:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

доска классная;

методические материалы по дисциплине;

стенд «Информация по кабинету»;

генераторы;

модели двигателей;

стенды для испытания;

трансформаторы;

фазорегулятор;

щит питания

Помещение для самостоятельной работы

Мебель:

Стол читательский

Стол компьютерный

Стол однотумбовый

Стулья

Шкаф-витрина для выставок

Стол для инвалидов

Компьютер

Портативная индукционная петля для слабослышащих

Клавиатура с азбукой Брайля.

Выход в интернет

Комплект лицензионного программного обеспечения

MSWindows 7 (сублицензионный договор № СД-130523001 от 23.05.2013 )

MSOffice 2013 (сублицензионное соглашение к государственному контракту от 21 мая 2014 г. № 10-14)

Kaspersky Endpoint Security for Windows

Yandex Browser (GNU Lesser General Public License)

7-zip (GNUGPL)

UnrealCommander (GNUGPL)

Выход в интернет

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Учебно-методическое обеспечение дисциплины

    - Основная учебная литература

1. Дементьев, Ю. Н. Электротехника и электроника. Электрический привод  [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Ю. Н. Дементьев, А. Ю. Чернышев, И. А. Чернышев; под редакцией Р. Ф. Бекишев. — Саратов: Профобразование, 2017. — 223 c. — ISBN 978-5-4488-0144-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66403.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/66403  по паролю.

2. Немцов, М.В. Электротехника и электроника [Текст]: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования / М.В. Немцов, М.Л. Немцова. - 9-е изд., испр. - Москва: Академия, 2017 г. - 480 с.

3. Ермуратский, П. В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс]  / П. В. Ермуратский, Г. П. Лычкина, Ю. Б. Минкин. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, 2019. — 416 c. — ISBN 978-5-4488-0135-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88013.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю.

4. Игнатович, В. М. Электротехника и электроника: электрические машины и трансформаторы [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — Саратов: Профобразование, 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-4488-0037-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83122.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю.

5. Трубникова, В. Н. Электротехника и электроника. Электрические цепи  [Электронный ресурс]:  учебное пособие для СПО / В. Н. Трубникова. — Саратов: Профобразование, 2020. — 137 c. — ISBN 978-5-4488-0718-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92216.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю.

3.2.2	Дополнительная учебная литература

1. Дементьев, Ю. Н. Электротехника и электроника. Электрический привод [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Ю. Н. Дементьев, А. Ю. Чернышев, И. А. Чернышев; под ред. Р. Ф. Бекишев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 223 c. — 978-5-4488-0144-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66403.html по паролю.

2. Горденко, Д. В. Электротехника и электроника  [Электронный ресурс]: практикум / Д. В. Горденко, В. И. Никулин, Д. Н. Резеньков. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 123 c. — ISBN 978-5-4486-0082-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70291.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/70291  по паролю.

3. Немцов, М.В. Электротехника и электроника  [Электронный ресурс]:  учебник / Немцов М.В. — Москва: КноРус, 2018. — 560 с. — ISBN 978-5-406-06079-7. — URL: https://book.ru/book/927855. — Текст: электронный. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/927855  по паролю.

4. Сорочан, Н.В. ОП 02 Электротехника и электроника [Электронный ресурс]: методическое пособие для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» / Н.В. Сорочан. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 120 c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/226181/ по паролю.

5. Немцов, М.В. Электротехника и электроника  [Электронный ресурс]:  учебник / Немцов М.В. — Москва: КноРус, 2020. — 560 с. — ISBN 978-5-406-07749-8. — URL: https://book.ru/book/934350. — Текст: электронный.  – Режим доступа: https://www.book.ru/book/934350  по паролю.

6. Шандриков, А. С. Электротехника с основами электроники  [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. С. Шандриков. — 3-е изд. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 320 c. — ISBN 978-985-7234-49-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100387.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю.

3.2.3 Интернет – ресурсы

1.Видеокурс электротехника и электроника. − http://c www.eltray.com2.

2. Научные публикации по электротехнике и электронике. − http://cyberleninka.ru.

3. Информация по электротехнике и электронике. − https://moodle.kstu.ru/mod/page/view.php?id=31465.

3.2.4 Официальные, справочно-библиографические и периодические издания

1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 36 с. – 5 экз.

2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 312-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 80 с. – 5 экз.

3. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета ( 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 1200 экз.

4. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-теоретический технико-экономический журнал ( 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 60 экз.

5. Путь и путевое хозяйство [Текст]: ежемесячный журнал ( 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 60 экз.

6. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная информационно-аналитическая газета ( 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 240 экз.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, контрольных работ, тестирования, зачета, экзамена.

|  | Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания, освоенные компетенции) |  | Основные показатели оценки результатов |  | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | умения: |  |  |  |  |  |  |
|  | - рассчитывать основные параметры простых электрических и магнитных цепей; |  | - сопоставление основных законов электрических и магнитных цепей |  | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных занятиях, контрольной работе. |  |  |
|  | - собирать электрические схемы постоянного и переменного тока и проверять их работу; |  | - качественное применение правил сборки электрических цепей |  | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных занятиях, контрольной работе. |  |  |
|  | - пользоваться современными электроизмерительными приборами и аппаратами для диагностики электрических цепей. |  | - обоснованный выбор необходимых приборов по заданной степени точности; - чтение электрических схем |  | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных занятиях. |  |  |
|  | знания: |  |  |  |  |  |  |
|  | - сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях; |  | - качество знаний о преобразовании энергии; - сформированные знания законов электрических цепей; |  | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных занятиях, устный опрос. |  |  |
|  | - принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и электронной техники; |  | - качество знания устройства и работу электрических машин и оборудования, электронных приборов |  | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных занятиях, устный опрос. |  |  |
|  | - методику построения электрических цепей, порядок расчета их параметров; |  | - знание свойств последовательного и параллельного соединения потребителей и источников энергии |  | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных занятиях. |  |  |
|  | - способы включения электроизмерительных приборов и методы измерения электрических величин. |  | - навыки включения электроизмерительных приборов |  | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных занятиях. |  |  |
| ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием средств механизации. |  |  |  |  |  |  |  |
| Уметь: - пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; |  | - правильность практического использование основных законов и принципов электротехники и электронной техники в профессиональной деятельности; - умение включать электроизмерительные приборы в электрическую цепь; - чтение электрических схем |  | Тематика лабораторно-практических работ: - изучение правил эксплуатации простейшей измерительной аппаратуры. Правила ТБ; - исследование цепи постоянного тока со смешанным соединением резисторов; - расчет неразветвленной цепи переменного тока. Резонанс напряжений - исследование устройства и работы машины переменного тока. Определение основных параметров ; - исследование устройства и работы машины постоянного тока. Определение основных параметров |  |  |  |
| Знать: - правила эксплуатации электрооборудования; - принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; - принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; |  | - навыки включения устройств и приборов в электрическую цепь; - знание принципов работы измерительных устройств и приборов; - соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ |  | Перечень тем: - основные характеристики электрического поля; - основные характеристики магнитного поля; - электрофизические свойства полупроводников; - электрические измерения и приборы; - расчет простых и сложных цепей постоянного тока; - элементы и параметры цепей переменного тока. Расчет неразветвленных и разветвленных цепей переменного тока; - устройство и работа машин переменного тока; - устройство и работа машин постоянного тока. |  |  |  |
| Самостоятельна работа студента |  |  |  | Тематика самостоятельной работы - чтение и анализ литературы. - решение вариативных задач и упражнений. - ответы на контрольные вопросы; - написание рефератов. |  |  |  |
| ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных работ, организовывать их приемку. |  |  |  |  |  |  |  |
| Уметь: - использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной техники в профессиональной деятельности; - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; - рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; |  | - правильность применения изучаемых закономерностей между электрическими величинами в практической деятельности; - сформированное умение применять законы электротехники при рассчете электрических цепей |  | Тематика лабораторно-практических работ: - определение потери напряжения и электрического КПД в линии электропередачи; -ознакомление с устройством и принципом действия осциллографа; - определение параметров транзистора. Включенного по схеме с общим эмиттером; Резонанс напряжения; Резонанс токов; |  |  |  |
| Знать: - электротехническую терминологию; - основные законы электротехники; - характеристики и параметры электрических и магнитных полей; - принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; - принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; |  | - качество расчета основных параметров электрических цепей, электрических машин и оборудования |  | Перечень тем: - проводники и диэлектрики в электрическом поле; - соединение конденсаторов; - сопротивление проводников. Законы Ома; - элементы и параметры электрической цепи переменного тока; - резонанс напряжений; - резонанс токов; |  |  |  |
| Самостоятельная работа студента |  |  |  | Тематика самостоятельной работы - чтение и анализ литературы. -решение вариативных задач и упражнений. |  |  |  |
| ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути |  |  |  |  |  |  |  |
| Уметь: - пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; - использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной техники в профессиональной деятельности; |  | - знание аварийных режимов работы в трехфазных электрических цепях и методов их устранения |  | Тематика лабораторно-практических работ: - исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии звездой ; - исследование работы усилителя низкой частоты; - расчет и составление схем электронных выпрямителей; |  |  |  |
| Знать: - правила эксплуатации электрооборудования; - способы получения, передачи и использования электрической энергии; - свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов. |  | - знание принципа передачи электроэнергии на большие расстояния; |  | Перечень тем: - трехфазные электрические цепи; - электронные приборы; - системы автоматики; |  |  |  |
| Самостоятельная работа студента |  |  |  | Тематика самостоятельной работы - чтение и анализ литературы. - решение вариативных задач и упражнений. - подготовка презентаций |  |  |  |
| П.К.3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном транспорте. |  |  |  |  |  |  |  |
| Уметь: - выбирать способы соединения конденсаторов; - выполнять расчеты цепей постоянного тока; - пользоваться электронными и электроизмерительными приборами и приспособлениями; |  | - применение правил ТБ при эксплуатации конденсаторных батарей; -качество оперирования свойствами последовательного и параллельного соединений элементов электрических цепей |  | Тематика лабораторно-практических работ: - исследование устройства и работы однофазного трансформатора; - расчет неразветвленной цепи переменного тока. |  |  |  |
| Знать: - свойства последовательного, параллельного соединения потребителей и источников электрической энергии; - тепловое действие тока, закон Джоуля-Ленца |  | - понимание преимущества и недостатки теплового действия тока |  | Перечень тем: - конденсаторы и способы их соединения; - способы соединения резисторов; - выбор сечения проводов по допустимому нагреву и допустимой потере напряжения. |  |  |  |
| Самостоятельная работа студента |  |  |  | Тематика самостоятельной работы - чтение и анализ литературы. - решение вариативных задач и упражнений. - подготовка презентаций |  |  |  |
| ПК 3.5.Проводить автоматизированную обработку информации |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на производственном участке, проводить профилактические мероприятия и обучение персонала. |  |  |  |  |  |  |  |
| Уметь: - определять параметры рельсовых цепей с помощью контрольно-измерительных приборов; - выбирать мощность двигателя в зависимости от режима работы; -определять типы полупроводниковых приборов по их маркировке |  | - грамотность использования измерительных приборов; - умение использовать основные закономерности между электрическими величинами |  | Тематика лабораторно-практических работ: - расширение пределов измерения амперметров и вольтметров магнитоэлектрической системы; - расчет разветвленной цепи переменного тока. Резонанс токов; |  |  |  |
| Знать: - устройство, принцип действия, характеристики, параметры основных полупроводниковых приборов; - режимы работы электродвигателей |  | - качество владения действующими закономерностями между параметрами приборов и устройств |  | Перечень тем: - техника безопасности при эксплуатации энергоустановок; - типы полупроводниковых приборов. |  |  |  |
| Самостоятельная работа студента |  |  |  | Тематика самостоятельной работы - чтение и анализ литературы. - решение вариативных задач и упражнений. - подготовка презентаций |  |  |  |
| ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |  | - осознание значимости выбранной профессии |  | - ориентируется в маршруте студента по специальности; - знает основные направления деятельности будущей профессии; |  |  |  |
| ОК 2. Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. |  | - осознанный выбор методов выполнения профессиональных задач |  | - планирует деятельность по решению задачи в рамках первичных профессиональных навыков; - анализирует эффективность типовых методов решения первичных профессиональных задач |  |  |  |
| ОК 3. Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несет за них ответственность. |  | - правильность принятия решения в нестандартных ситуациях |  | - имеет первоначальные знания и навыки для организации повседневной деятельности - имеет первоначальные знания и навыки и ориентируется в возможных нестандартных ситуациях |  |  |  |
| ОК 4. Осуществляет поиск и использует информацию, необходимую для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  | - грамотное использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |  | - самостоятельно находит источник информации по заданному вопросу, пользуясь электронным или бумажным каталогом, справочно-библиографическими пособиями, поисковыми системами Интернета; - извлекает информацию по двум и более основаниям из одного или нескольких источников и систематизирует ее в рамках заданной структуры; - предлагает простую структуру для систематизации информации в соответствии с задачей информационного поиска; - делает вывод об объектах, процессах, явлениях на основе сравнительного анализа информации о них по заданным критериям или на основе заданных посылок и \ или приводит аргументы в поддержку вывода; - задает критерии для сравнительного анализа информации в соответствии с поставленной задачей деятельности; - делает вывод о применимости общей закономерности в конкретных условиях; |  |  |  |
| ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |  | - аргументированное использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности |  | - ориентируется в информационно- коммуникационных технологиях, применяемые в профессиональной деятельности |  |  |  |
| ОК 6. Работает в коллективе и в команде, эффективно общается с коллегами, руководством, потребителями. |  | - умение эффективно общаться с коллегами и руководящим составом |  | - находит взаимопонимание в коллективе, общается с руководителями и представителями организаций |  |  |  |
| ОК 7. Берет на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |  | - владение работой в коллективе |  | - анализирует работу членов группы |  |  |  |
| ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. |  | - демонстрация способности самостоятельного принятия решений |  | - указывает «точки успеха» и «точки роста» - указывает причины успехов и неудач в деятельности |  |  |  |
| ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |  | - грамотная ориентация при частой смене технологий в профессиональной деятельности |  | - сравнивает технологии применяемые в профессиональной деятельности |  |  |  |

5. Перечень используемых методов обучения

  - Пассивные:

- лекции традиционные без применения мультимедийных средств и без раздаточного материала;

- демонстрация учебных фильмов;

- рассказ;

- семинары, преимущественно в виде обсуждения докладов студентов по тем или иным вопросам;

- самостоятельные и контрольные работы;

- тесты;

- чтение и опрос.

(взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как объектом познавательной деятельности).

  - Активные и интерактивные:

- работа в группах;

- учебная дискуссия;

- деловые и ролевые игры;

- игровые упражнения;

- творческие задания;

- круглые столы (конференции) с использованием средств мультимедиа;

- решение проблемных задач;

- анализ конкретных ситуаций;

- метод модульного обучения;

- практический эксперимент;

- обучение с использованием компьютерных обучающих программ;

(взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как субъектом познавательной деятельности).