ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ »

Вариант 1

Блок  1

Выберите один  верный ответ:

- Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения единства и способах достижения требуемой точности

а) стандартизация

б) метрология

в) геодезия

г) инженерная графика

2. Совокупность операций, имеющих целью определить значение величины

а) поверка

б) калибровка

в) диагностирование

г) измерение

3. Расшифруйте МОЗМ:

а) Метрологическая организация законов по метрологии

б) Международная организация законодательной метрологии

в) Межведомственное объединение законов по метрологии

г) Методы образования законов метрологии

4. Эталон, утвержденный в качестве  исходного для страны

а) государственный

б) научный

в) межгосударственный

г) международный

5. Средство измерений, предназначенное для воспроизведения физических величин заданных размеров

а) мера

б) измерительный прибор

в) измерительный преобразователь

г) измерительная установка

6. Стандартизация - это

а) документ, принятый органами власти

б) совокупность взаимосвязанных стандартов

в) деятельность по установлению норм, правил, характеристик

г) документ, в котором устанавливаются характеристики продукции

7. Безопасность продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни и здоровья людей – это  ……….. стандартизации

а) технология

б) задача

в) цель

г) структура

8. Основной вид взыскания, применяемый за нарушение требований стандартов и других нормативных документов

а) запрет реализации продукции

б) штраф

в) предписание об устранении выявленных нарушений

г) лишение лицензии

9. Название международной организации, занимающейся выпуском стандартов:

а) ISO

б) IEC

в) EAC

г) CEN

10. Разрабатывается на  продукцию, работы, услуги, имеющую межотраслевое значение

а) стандарт предприятий

б) национальный(государственный) стандарт

в) стандарт научно-технических, инженерных обществ и других общественных объединений

г) международный стандарт

11. Использование типовых технологических процессов – основа системы стандартов

а) ССБТ

б) ЕСКД

в) ЕСТД

г) ЕСКК

12. Cведение разнообразия форм объектов одинакового функционального назначения к единообразию

а) агрегатирование

б) унификация

в) взаимозаменяемость

г) измерение

13. Метод стандартизации, заключающийся в отборе таких конкретных объектов, которые признаются целесообразными для дальнейшего производства и применения в общественном производстве

а) симплификация

б) селекция

в) оптимизация

г) типизация

14. Объектом стандартизации не является:

а) продукция

б) услуга

в) процесс

г) транспорт

15. Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции

а) показатель качества

б) качественный показатель

в) оценочный показатель

г)  множественный показатель

16.  Международная система СИ принята в

а) Москва

б) Париж

в) Вена

г) Рим

Блок 2

1. Установить соответствие

1) среднее время погрузочно-разгрузочных работ

2) прочность ткани

3) средний  ресурс

4) прибыль

а) показатель назначения

б) показатель надежности

в) показатель транспортабельности

г) экономический показатель

2. Построить логическую цепочку «Петли качества»

а) контроль и испытания

б) утилизация

в) материально- техническое снабжение

г) проектирование и  разработка

д) подготовка производства

е) упаковка и хранение

ж) производство

з) реализация и распределение

и) техническая помощь и  обслуживание

к) монтаж и эксплуатация

3.Установите соответствие между физическими величинами и единицами физических величина основании системы СИ:

| 1 | Масса | а | м/с2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Термодинамическая температура | б | К |
| 3 | Время | в | кг |
| 4 | Ускорение | г | с |

4. Установите соответствие между аббревиатурой и полным названием стандартов:

| 1 | ГОСТ | а | Межгосударственный стандарт |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СТО | б | Отраслевой стандарт |
| 3 | ОСТ | в | Национальный(государственный) стандарт РФ |
| 4 | ГОСТ Р | г | Стандарт организации |

5. Установите соответствие между термином и формой стандартизации

| 1 | Типизация | а | Рациональное уменьшение числа типов, видов и размеров объектов одинакового функционального назначения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Унификация | б | Деятельность по созданию типовых (образцовых) объектов – конструкций, технологических правил, форм документации |
| 3 | Агрегатирование | в | Метод создания новых машин, приборов и другого оборудования путем компоновки конечного изделия из ограниченного набора стандартных и унифицированных узлов и агрегатов, обладающих геометрической и агрегатов, обладающих геометрической и функциональной взаимозаменяемостью |
| 4 | Оптимизация | г | Нахождение оптимальных главных параметров, а также значений всех других показателей качества и экономичности |

6. Установите соответствие между эталоном и их назначением:

| 1 | Рабочий эталон | а | Предназначен для проверки сохранности государственного эталона и для замены его в случае порчи или утраты |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Эталон-копия | б | Обладает наивысшей точностью и хранится в Международном бюро мер и весов |
| 3 | Эталон-свидетель | в | Предназначен для передачи размеров единиц рабочим эталонам |
| 4 | Международный эталон | г | Воспринимают свой размер от вторичных эталонов – копий и служат для текущих метрологических работ |

7. Установите соответствие между названием приставок для кратных единиц системы СИ и значениями их десятичных множителей:

| 1 | Гига | а | 106 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Мега | б | 1012 |
| 3 | Тера | в | 103 |
| 4 | Кило | г | 109 |

8. Установите соответствие между физическими величинами и единицами физических величина основании системы СИ:

| 1 | Плоский угол | а | м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Площадь | б | рад |
| 3 | Время | в | кд |
| 4 | Сила света | г | с |

Блок  3

1. Определить абсолютную погрешность вольтметра, если показания прибора  Хп = 49В, а истинное значение измеряемой величины Х =45В.

Критерии оценки:

ФОС в целом оценивается суммарным баллом, полученным студентом за выполнение всех заданий.

25 заданий: 16- знать, 8 – уметь, 1 кейс-задание.

16 оцениваются 1б.

8 –оцениваются 2б.

1 – оценивается 3б.

Максимальное количество баллов составляет 35 баллов.

Шкала оценки образовательных достижений

| «5» | «4» | «3» | «2» |
| --- | --- | --- | --- |
| 31-35 | 26-30 | 21-25 | 20 и менее |

Таблица правильных ответов:

| Блок 1 |  |  |  |  | Блок 2 |  |  |  |  | Блок 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зада-ние | Ответы |  |  |  | Зада-ние | Ответы |  |  |  | Зада-ние | Ответы |  |  |  |
|  | 1 в | 2 в | 3 в | 4 в |  | 1 в | 2 в | 3 в | 4 в |  | 1в | 2в | 3в | 4в |
| 1 | б | а | в | а | 1 | 1-в, 2-а, 4-г 3-б | 1-б, 2-в,4-г 3-а | 1-б, 2-а,4-г 3-в | 1-б,2-в,3-а, 4-г | 1 вариант ∆ = 4 В |  |  |  |  |
| 2 | г | б | в | в | 2 | л,г, в,д, ж, а,е, з,к,и, б | б,а,в, е,г,д | б,г,а,в,д,ж,е,и,з | 1-б, 2-а,3-г, 4-в | 2 вариант ð= 2,4 % |  |  |  |  |
| 3 | б | а | в | в | 3 | 1 –в, 2-б, 3-г, 4-а | повер-ка | серти-фика-ция | кон-троль | 3 вариант Назначение ЕСКД -установление единых требований по выполнению, оформлению и обращению конструкторских документов; 1-класс стандартов; 2-классификационная группа; 3-порядковый номер 4-год принятия стандарта ; ЕСТД,ССБТ, ЕСТПП |  |  |  |  |
| 4 | а | б | в | в | 4 | 1-а, 2-г, 3-б, 4-в | унифи-кация | 1-г, 2-в, 3-а, 4-б | б, в, а,г | 4 вариант Y=1,17% |  |  |  |  |
| 5 | а | а | г | в | 5 | 1-б, 2-а, 3-в, 4-г | 1-б, 2-а, 3-г, 4-в | 1-в, 2-а, 3-г, 4-б | 1-г, 2-а, 3-б, 4-в |  |  |  |  |  |
| 6 | в | г | г | б | 6 | 1-г, 2-в, 3-б, 4-а | 1-в, 2-а, 3-г, 4-б | г,в,б,а | 1-б, 2-а, 3-г, 4-в |  |  |  |  |  |
| 7 | в | а | б | б | 7 | 1-г,2-в, 3-а,4-б | 1-б,2-в, 3-г,4-а | б,а,г,в | 1-б, 2-а, 3-г, 4-в |  |  |  |  |  |
| 8 | б | а | а | а | 8 | 1-б,2-а, 3-г,4-в | б,а,г,в | а,г,б,в | а,г,б,в |  |  |  |  |  |
| 9 | а | в | г | б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | б | г | г | а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | в | б | а | а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | б | б | в | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | б | в | а | а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г | б | в | а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | а | а | б | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | б | г | а | б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 2

Блок 1

Выберите один верный ответ:

1. Одно из свойств физического объекта, которое является общим в качественном отношении для многих физических объектов, отличаясь при этом количественно

а) измерение

б) единица физической величины

в) физическая величина

г) калибровка

2.  Международная система СИ принята на Генеральной конференции по мерам и весам в

а) Берлине

б) Париже

в) Лондоне

г) Берне

3. Технические средства, имеющие нормированные погрешности  и использующиеся для практического измерения единиц величин

а) средства измерений

б) средства вычислений

в) средства подсчета

г) средства сравнения  измерений

4. Эталоны, хранящиеся в Международном бюро мер и весов во Франции

а) точные

б) международные

в) государственные

г) научные

5. Отклонение результата измерения от действительного истинного значения измеряемой величины

а) погрешность

б) достоверность

в) единство

г) точность

6. Этапы процесса измерения

а) проверка прибора, изучение методики измерения

б) настройка прибора, процесс измерения

в) измерение, расчет

г) подготовка к измерению, процесс измерения, обработка результатов измерения

7. Виды поверок

а) первичная, периодическая

б) внеочередная, экспертная, первичная

в) инспекционная, первичная

г) первичная, периодическая, внеочередная, инспекционная, экспертная

8. Организация, создающаяся для выполнения работ по обеспечению единства измерений, осуществления метрологического контроля и надзора

а) метрологической службой государственного органа управления

б) юридической службой органа управления

в) метрологической службой предприятия

г) метрологической службой НИИ

9. Деятельность по установлению норм, правил и характеристик

а) метрология

б) сертификация

в) стандартизация

г) экономика

10. Нормативный документ, устанавливающий обязательные требования  к объектам технического регулирования

а) свод правил

б) документ технических условий

в) положение

г) технический регламент

11. Нормативный документ по стандартизации, разработанный на основе согласия, характеризующийся отсутствием возражений по существенным вопросам у большинства заинтересованных сторон, принятый признанным органом

а) приказ

б) стандарт

в) технические условия

г) общероссийский классификатор технико-экономической информации

12. Безопасные условия труда – основное требование  системы стандартов

а) ЕСКД

б) ССБТ

в) ЕСТД

г) ЕСКК

13. Международная система СИ принята

а) Генеральной конференции по мерам и весам

б) Ассамблее Международной организации по стандартизации ИСО

в) Генеральной ассамблее ООН

г)  Ассамблее Международной электротехнической комиссии

14. Результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя и собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребностей потребителя

а) оборудование

б) перерабатываемые материалы

в) услуга

г)  программное обеспечение

15. Показатели качества продукции, характеризующие особенности продукции, обеспечивающие  безопасность жизни, здоровья человека и окружающей среды при ее использовании

а) надежности

б) безопасности

в) экологические

г) технологические

16. Экономический показатель качества продукции

а) прибыль

б) мощность

в) грузоподъемность

г) средний ресурс

Блок 2

1. Установить соответствие.

1. Первичный эталон

2. Вторичный эталон

3. Рабочий эталон

4. Рабочее средство измерения	а) 1разряда, 2 разряда, 3 разряда…						                                   б) международный и национальный эталон

в) эталон-копия, эталон-свидетель

г) манометр

2. Построить логическую цепочку.

а) документ

б) регламент

в) содержание

г) право

д) норма

е) обязательство

3. Вставить термин.

….  – совокупность операций, выполняемых  в  целях  подтверждения соответствия средств измерений метрологическим характеристикам.

4. …. - метод стандартизации, заключающийся  в приведении объектов к оптимальному единообразию

5. Укажите соответствие погрешностями  и их определениями:

| 1 | Относительная погрешность | а | Разность между измеренной величиной и истинным (действительным) значением этой величины |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Абсолютная погрешность | б | Отношение абсолютной погрешности измерений к истинному (действительному) значению этой величины |
| 3 | Приведенная погрешность | в | Разность между погрешностью, возникающей при измерении непостоянной (переменной во времени) величины, и статической погрешностью (погрешностью значения измеряемой величины в определенный момент времени) |
| 4 | Динамическая погрешность | г | Отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению измеряемой физической величины |

6. Установите соответствие между нормативным документом  и их названием

| 1 | Национальный стандарт РФ | а | ИСО 9001:2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Международный стандарт | б | ПМГ 05-94 |
| 3 | Инструкция | в | ГОСТ Р 1.5-2012 |
| 4 | Правила | г | МИ 2232-2000 ГСИ |

7. Установите соответствие между термином и определением:

| 1 | Стандартизация | а | Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Метрология | б | Деятельность, направленная на разработку и установление требований, норм, правил |
| 3 | Сертификация | в | Наука, которая изучает поведение людей, связанных с достижением конкретных целей |
| 4 | Экономика | г | Форма подтверждения соответствия , в результате которой дается гарантия соответствия объектов выдвинутым требованиям |

8. Установите соответствие между видом измерения и соответствующим ему определением:

| 1 | Прямое | а | Измерение, при котором измеряемую величину определяют на основании известной функциональной зависимости |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Косвенное | б | Измерение, при котором измеряемую величину определяют по показаниям приборов |
| 3 | Совместные | в | Измерение физической величины, размер которой изменяется во времени. |
| 4 | Динамические | г | Проводимые одновременно измерения двух или нескольких не одноимённых величин для определения зависимости между ними |

Блок 3

1. Определить относительную погрешность δ вольтметра, если измеренное напряжение Xп= 85 В, а истинное значение измеряемой величины X=83 В.

Вариант 3

Блок 1

Выберите один верный ответ:

1. Международная система СИ принята в РФ в

а) 1960 г.

б) 1980 г.

в) 1963 г.

г) 1961 г.

2. Величина фиксированного размера, которой условно присвоено значение равное единице

а) производная

б) физическая величина

в) единица физической величины

г) погрешность

3. Расшифруйте МБМВ

а) Международная база метрологических весов

б) Метрологическая база международного веса

в) Метрологическое бюро мер и весов

г) Международное бюро мер и весов

4. Эталон, воспроизводящий единицу величины с наивысшей точностью

а) точный

б) вторичный

в) первичный

г) рабочий

5. Характеризует степень приближения погрешности измерений к 0

а) достоверность

б) сходство

в) поверка

г) точность

6. Погрешность, равная разности между измеренной величиной и истинным действительным значением этой величины

а) относительная

б) приведенная

в) основная

г) абсолютная

7. Стандартизация, проводимая специальными организациями или группой государств, с целью облегчения взаимной торговли, научных, технических и культурных связей

а) государственная

б) международная

в) муниципальная

г) региональная

8.  Работники, осуществляющие непосредственный государственный контроль и надзор за выполнением обязательных требований стандартов

а) государственный инспектор

б) государственный проректор

в) государственный управляющий

г) государственный проверяющий

9. Нормативный документ, в котором содержатся обязательные правовые нормы

а) документ технических условий

б) стандарт

в) положение

г) регламент

10. Установить единые правила выполнения, оформления и обращения конструкторских документов – основное назначение системы стандартов

а) ЕСТД

б) ЕСКК

в) ЕСДП

г) ЕСКД

11. Результат деятельности или процессов

а) продукция

б) требование

в) технология

г) характеристика

12. Совокупность свойств и характеристик продукции, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности

а) качество жизни

б) уровень жизни

в) качество продукции

г) уровень продукции

13. 6  этап жизненного цикла продукции

а) производство

б) упаковка и хранение

в) контроль и испытания

г) реализация и распределение

14. Средняя продолжительность погрузочно-разгрузочных работ  относится   к группе показателей

а) транспортабельности

б) стандартизации и унификации

в) технологичности

г) назначения

15. Проверка соответствия продукции установленным требованиям в нормативных документах при нормальных климатических условиях

а) испытания

б) эксперимент

в) контроль

г) аттестация

16. Документ, определяющий структуру и организационные принципы системы сертификации в РФ

а) закон «О сертификации продукции услуг»

б) закон «О Федеральном железнодорожном транспорте»

в) закон «О техническом регулировании»

г) закон «О защите прав потребителей»

Часть 2

1. Установит соответствие.

1) пуд

2) дюйм

3) 1 фут

4)  вершок

а) 2,54см

б) 16 кг

в) 304,8 мм

г) 4,445 см

2. Построить логическую цепочку.

а) результат

б) погрешность

в) измерение

г) отклонение

д) действительность

е) значение

ж) истинность

з) величина

и) измерение

3. Вставить  термин.

…. – определенная совокупность действий, официально принимаемая в качестве доказательства соответствия продукции заданным требованиям.

4. Установите соответствие между названиями приставок для дольных единиц системы СИ и значениями их десятичных множителей

| 1 | Санти | а | 10 -3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Пико | б | 10 -9 |
| 3 | Милли | в | 10 -12 |
| 4 | Нано | г | 10 -2 |

5. Установите соответствие между  нормативным документом и их названием

| 1 | Национальный стандарт РФ | а | ИСО 9001:2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Международный стандарт | б | ПМГ 05-94 |
| 3 | Инструкция | в | ГОСТ Р 1.5-2012 |
| 4 | Правила | г | МИ 2232-2000 ГСИ |

6. Укажите правильный порядок обозначения ГОСТа из системы ЕСКД

а) год утверждения стандарта

б) порядковый номер стандарта в группе

в) номер группы

г) класс

7.  Установите последовательность работ по разработке стандартов

а)  уведомление о разработке стандарта

б) публичное обсуждение проекта

в) экспертиза технического комитета

г) публикация стандарта

д) утверждение стандарта

8. Укажите правильную последовательность  кратных единиц измерения  длины, начиная с наибольшей

а) гектометр

б) мегаметр

в) гигаметр

г) километр

Блок 3

1. Дать характеристику стандарта.

ГОСТ 2.105-95

а) к какой системе стандартов относится данный документ?

б) назначение этой системы?

в) что означает каждое число в наименовании стандарта?

г) какие существуют системы стандартов?

Вариант 4

Блок 1

Выберите  один  верный ответ:

1. Физические величины, не зависящие друг от друга, а служащие для установления связей с другими величинами

а) основные

б) дополнительные

в) производные

г) вспомогательные

2. В Международной системе СИ  основных  единиц физических величин -

а) 4

б) 6

в) 7

г) 8

3. Основные единицы системы СИ

а) м, кг, А, Кд, Моль, с, В

б) кг, м, с., К, Моль Дж, В

в) м, кг, с, Кд, К, Моль, А

г)  м, с, рад, ср, А, Моль

4. Создаются с необходимой метрологической точностью путем сличения их с первичными эталонами и служат для текущих метрологических работ

а) достоверные

б) рабочие

в) вторичные

г) текущие

5. Единицей измерения количества вещества является

а) Ампер

б) радиан

в) Моль

г) литр

6. Отношение абсолютной погрешности измерений к истинному, действительному значению измеряемой величины

а) приведенная

б) относительная

в) нормируемая

г) абсолютная

7. Устройства, предназначенные для контроля и находящиеся в заданных границах размеров, взаимного расположения поверхностей и формы деталей

а) измерительные приборы

б) калибры

в) эталоны

г) стандарты

8. Стандартизация, участие в которой открыто для соответствующих органов стран только одного географического или экономического региона мира

а) региональная

б) международная

в) муниципальная

г) межгосударственная

9. Технологический эффект характеризуется следующим показателем

а) защита жизни и здоровья людей

б) уровень устранения нарушений

в) упущенная выгода

г) недополученная прибыль

10. Регламент имеет

а) обязательный характер

б) необязательный характер

в) рекомендательный характер

г) обязательно-рекомендательный характер

11. Класс стандартов системы ЕСКД

а) 2

б) 3

в) 4

г) 12

12. Материальная продукция -

а) проект

б) программа для вычислительной техники

в) полезные ископаемые

г) игра

13. Материальная продукция, состоящая из разрозненных частей и имеющая характерную форму

а) оборудование

б) техника

в) перерабатываемые материалы

г) программное  обеспечение

14. Основная форма проведения контроля и надзора за выполнением обязательных требований стандартов

а) выборочная проверка

б)  повторная проверка

в)  первичная проверка

г)  экспертная проверка

15.  Этапы контроля

а) 4

б) 5

в) 3

г) 2

16. Структурированный набор  документов, регламентирующих определенные аспекты производственной деятельности предприятия

а) документ качества

б) система качества

в) сертификат качества

г) знак качества

Часть 2

1. Установить соответствие.

1) цель стандартизации

2) принцип стандартизации

3) задача стандартизации

4) объект стандартизации	а) взаимное согласие всех заинтересованных сторон

б) повышение конкурентоспособности продукции, работ 	и услуг

в) установление оптимальных требований к номенклатуре и качеству продукции

г) продукция, процесс, услуга

2. Установите соответствие между основными физическими величинами и единицами их измерения по СИ

| 1 | Термодинамическая температура | а | А |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Сила тока | б | К |
| 3 | Сила света | в | с |
| 4 | Время | г | кд |

3. Вставить термин.

…… -  проверка соответствия продукции требованиям в нормативных документах при нормальных климатических условиях.

4. Укажите правильную последовательность дольных единиц измерения длины, начиная с наибольшей

а) пикометр

б) микрометр

в) нанометр

г) фемтометр

5.  Установите соответствие между аббревиатурой и полным названием стандарта

| 1 | ГОСТ | а | Отраслевой стандарт |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ОСТ | б | Стандарт организации |
| 3 | СТО | в | Национальный стандарт РФ |
| 4 | ГОСТ Р | г | Межгосударственный стандарт |

6.  Установите соответствие между термином и методом определения качества продукции

| 1 | Органолептический метод | а | Метод, осуществляемый на основе наблюдения и подсчета числа определенных событий, предметов или затрат |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Регистрационный метод | б | Метод, основанный на основе анализа восприятия органов чувств |
| 3 | Расчетный метод | в | Метод, основанный на использовании формул и зависмостей |
| 4 | Измерительный метод | г | Метод, основанный на информации, полученной с использованием технических измерительных средств |

7.  Установите соответствие между термином и видом документа

| 1 | Свод правил | а | Документ по стандартизации, разработанный техническим комитетом, утвержден федеральным органом исполнительной власти, в котором для всеобщего применения устанавливаются общие характеристики, правила и принципы в отношении объекта стандартизации, в котором разрабатываются технические требования к продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Регламент | б | Документ по стандартизации, утвержденный федеральным органом исполнительной власти , содержащий правила и общие принципы в отношении процессов в целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов |
| 3 | Документ технических условий | в | Документ, в котором содержаться обязательные правовые нормы |
| 4 | Национальный стандарт | г | Документ, в котором разрабатываются технические требования к продукции |

8. Укажите правильную последовательность иерархии нормативных документов в области метрологии в порядке возрастания их значения

а) ГОСТ Р

б) Закон РФ « Об обеспечении единства измерений»

в) ОСТ

г) СТО

Блок 3

1. Задача

Определить приведенную погрешность  γ  электроизмерительного прибора, если абсолютная погрешность амперметра ∆Хп=1,5 А,  а  нормирующее значение силы тока Xп=128 А.